一、散水坡修复

1.拆除原破损混凝土散水坡.面积约2.8平方米。

2.回填石子后并夯实。

3.用c30混凝土浇筑并收光。

[image: image1.jpg]



散水坡现场图片

二、晾衣区地面硬化

1.铲除凉衣区（12平方）处原土地面厚度约10厘米。
2.夯实后用c30混凝土浇筑。
3.将雨水井上调加高至合适位置。

[image: image2.jpg]



